|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C:\Users\iab\Desktop\image001.png** | **FEEDBACK REPORT**(Su Kuyusu Sonuç Raporu) |  |
| **Reporting Date: 15/02/2019** |
| **Water Well Name:**  | **ÇAD CENGİZ TOPEL İLKOKULU SU KUYUSU 2018** |
|  |  |  |
| **GENERAL INFORMATION OF THE PROJECT** |
| **Country** (Ülke) | ÇAD  | **City** (Şehir) | MASSAKORI |
| **District – Village** (Mahalle / Köy) | HILLE CLAIRE | **Distance from town center** (Şehir merkezine uzaklık) | 47 KM  |
| **Distance from nearest Water Well** (En yakın su kuyusuna uzaklığı) | 1 KM | **Number of Inhabitants (**Bölge Nüfusu) | 580 KİŞİ |
| **Number of beneficiaries**(Faydalanan kişi sayısı) | 580 | **Number of Households** (Bölgedeki hane sayısı) | 87 HANE  |
| **Distance to the Nearest Settlements**(En Yakın Yerleşim YerineUzaklık) | **25 M**  | **COORDİNATE** (Koordinat) | N13° 13.231' E15° 56.286' |
| **Intended Purpose**(Kullanım Amacı) | İÇME/SULAMAHAYVANCILIK  | **Water Well Depth** (Su Kuyusu Derinliği) | 50 M |
| **Pipe Depth**(Boru Derinliği) | 50 M | **Pomp or Submersible Motor Depth** (Pompa Derinliği) | 40 M |
| **Drilling Method**(Sondaj Metodu) | ARTEZYEN  | **Water Efficiency** (Suyun Verimliliği) | 30LT/DK  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |