|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C:\Users\iab\Desktop\image001.png** | **FEEDBACK REPORT**  (Su Kuyusu Sonuç Raporu) | | | | | | | |  |
| **Reporting Date: 15/02/2019** | | | | | | | | | |
| **Water Well Name:** | | | | **ÇAD CENGİZ TOPEL İLKOKULU SU KUYUSU 2018** | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | |
| **GENERAL INFORMATION OF THE PROJECT** | | | | | | | | | |
| **Country** (Ülke) | | | ÇAD | | **City** (Şehir) | | MASSAKORI | | |
| **District – Village** (Mahalle / Köy) | | | HILLE CLAIRE | | **Distance from town center** (Şehir merkezine uzaklık) | | 47 KM | | |
| **Distance from nearest Water Well** (En yakın su kuyusuna uzaklığı) | | | 1 KM | | **Number of Inhabitants (**Bölge Nüfusu) | | 580 KİŞİ | | |
| **Number of beneficiaries**(Faydalanan kişi sayısı) | | | 580 | | **Number of Households** (Bölgedeki hane sayısı) | | 87 HANE | | |
| **Distance to the Nearest Settlements**(En Yakın Yerleşim YerineUzaklık) | | | **25 M** | | **COORDİNATE** (Koordinat) | | N13° 13.231' E15° 56.286' | | |
| **Intended Purpose**(Kullanım Amacı) | | | İÇME/SULAMA  HAYVANCILIK | | **Water Well Depth**  (Su Kuyusu Derinliği) | | 50 M | | |
| **Pipe Depth**(Boru Derinliği) | | | 50 M | | **Pomp or Submersible Motor Depth**  (Pompa Derinliği) | | 40 M | | |
| **Drilling Method**(Sondaj Metodu) | | | ARTEZYEN | | **Water Efficiency**  (Suyun Verimliliği) | | 30LT/DK | | |
|  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | |